## 附表1 设备报价清单
附表1：
山东航空学院教科研设备更新置换项目PA44飞行模拟机UPS电源更换电池项目设备采购报价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 小序 | 技术规格、参数及要求 | 报价产品品牌 | 制造厂商 | 产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业 | 报价产品型号 | 质保年限 | 报价产品的技术参数 （对应要求的技术参数一条条列出配置清单） | 报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于） | 报价单价（万元） | 合计金额（万元） | 满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数
1 | PA44飞行模拟机UPS电源更换电池项目 | 台（套） | 1 |  | 1. 标称电压：12V（6个单体串联） 2. 标称容量：40Ah（20小时率，25℃，终止电压1.75V/单体） 3. 类型：VRLA AGM 阀控密封铅酸电池 4. 外形尺寸：长197mm × 宽165mm × 高170mm 5. 重量：约12.63kg 6. 内阻：约8.5mΩ 7. 最大放电电流：400A（5秒短时） 8. 充电参数（参考） - 浮充电压：13.5～13.8V（25℃） - 均充电压：14.4～14.7V（25℃） 9. 工作温度范围：放电 -15℃～+50℃；充电 0℃～+40℃ 10. 端子：螺栓式M6端子（顶部输出）