## 附表1 设备报价清单
附表1：
山东航空学院教科研设备更新置换项目六采购报价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 小序 | 技术规格、参数及要求 | 报价产品品牌 | 制造厂商 | 产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业 | 报价产品型号 | 质保年限 | 报价产品的技术参数 （对应要求的技术参数一条条列出配置清单） | 报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于） | 报价单价（万元） | 合计金额（万元） | 满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数
1 | 智慧体育系统 | 套 | 1 | 1 | 1.组合体质检测设备，数量≥2套。 2.主机： 1）CPU：八核，主频≥2.4GHz； 2）GPU：四核Mali-G610MC4； 3）NPU：6TopsAI算力，三核架构； 4）运动内存：≥16GB； 5）存储内存：≥128GB； 6）HDMI输出：≥1个，8K输出； 7）以太网：2个，支持10/100/1000M自适应以太网； 8）TF卡：≥128GB；10）RTC实时时钟； 9）定时开关机。 3.AI智能相机： 1）分辨率≥800万像素，在此分辨率下输出实时图像； 2）电动变焦； 3）120dB宽动态； 4）具有图像增强，背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，3D数字降噪功能； 5）多种智能模式：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、人数统计、热度图，多种智能模式可按需切换。 4.AI分析测评系统，数量≥2套。 1）AI视觉人机交互，通过AI视觉识别人员手势，切换功能卡片、进入下级菜单、返回上级菜单等； 2）游客和注册人员两种模式，未在系统注册的人员，能够以游客身份参与训练；已完成系统注册的人员，能够以人脸身份参与训练； 3）四种跳绳模式，包括：一分钟定时跳绳、一分钟定速跳绳、一分钟跳绳1V1、一分钟跳绳挑战排行榜；支持7人同时跳绳，有效动作自动计数，误差±1个； 4）立定跳远检测，≥1人，自动识别有效距离，误差0.1cm，实时监测“踩线”、“跳远区域多人”等违规动作，并实时给出错误提示； 5）仰卧起坐检测，≥3人，有效动作自动计数，误差0个，实时监测“双肘未触膝”、“背部未触垫”、“双手未抱头”等违规动作，并实时给出错误提示； 6）引体向上检测，≥1人，有效动作自动计数，误差0个； 7）坐位体前屈检测，≥3人，有效动作自动计数，误差±0.5cm；8）开合跳检测，≥7人，有效动作自动计数，误差±1个。 8）运动结束后，能展示本次运动成绩排行，运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查，支持无感识别人员身份，自动查询人员运动记录。统计单项运动最好成绩、单项运动平均成绩、各项运动总用时、各项运动总次数等数据。
|  |  |  | 2 | 1.室外体能类一体机，数量≥2套。 1）电动变焦，图像尺寸≥2560×1440； 2）帧率：25，支持3路视频码流； 3）120dB宽动态，适应不同监控环境； 4）亮度≥1500cd/m2，亮度随环境光照变化自动调节； 5）图像增强可背光补偿，强光抑制，降噪，透雾，图像设置可旋转，饱和度、亮度、对比度、锐度等可调； 6）钢化玻璃屏幕：厚度≥6mm； 7）触控：电容触摸，≥10点触摸。
|  |  |  | 3 | 体能检测AI分析测评系统(室内、室外） 1）室内2件/套，室外2件/套； 2）具有自由锻炼、随堂测试、体质检测等多种业务模式； 3）具有跳绳中断、不动脚情况下前后绕绳等异常情况实时检测的功能；支持踩线、单脚跳、区域多人、接力跳、界外跳等异常情况实时检测；支持未抱头、未触膝、未躺平等异常情况实时检测；支持双膝弯曲、单手推等异常情况实时检测；支持下颌未过杠、手臂弯曲、身体摆浪等异常情况实时检测，并实时给出语音、文字告警； 4）能支持跳绳绳子检测和骨骼检测两种模式 5）项目成绩误差：跳绳个数差距在1%以内；立定跳远≤1cm；仰卧起坐≤1个/1分钟；坐位体前屈≤0.5cm；引体向上≤1个； 6）老师可开启随堂测试模式，可查询学生的测试记录； 7）可开启体质检测，可统计完成进度，可随时中止、继续、结束测试，可查询测试记录； 可查询每次运动记录的运动详情报告。
|  |  |  | 4 | 悦动杆（室外体能类），数量≥2套。 1）屏幕≥32寸；电动变焦，图像尺寸≥2560×1440； 2）帧率：25，支持3路视频码流； 3）120dB宽动态，适应不同监控环境； 4）亮度≥1500cd/m2，亮度随环境光照变化自动调节； 5）图像增强可背光补偿，强光抑制，降噪，透雾，图像设置可旋转，饱和度、亮度、对比度、锐度等可调； 6）钢化玻璃屏幕：厚度≥6mm； 7）触控：电容触摸，≥10点触摸。
|  |  |  | 5 | 悦动一体机（跑步类），数量≥3套。 1）电动变焦，图像尺寸≥2560×1440； 2）帧率：25，支持3路视频码流； 3）120dB宽动态，适应不同监控环境； 4）亮度≥1500cd/m2，亮度随环境光照变化自动调节； 5）图像增强可背光补偿，强光抑制，降噪，透雾，图像设置可旋转，饱和度、亮度、对比度、锐度等可调； 6）钢化玻璃屏幕：厚度≥6mm； 7）触控：电容触摸，≥10点触摸。
|  |  |  | 6 | 跑步AI分析测评系统，数量≥3套。 1）具有自由锻炼、随堂测试、体质检测等多种业务模式； 2）具有身份识别功能，自动识别运动人员身份的功能，具有文字、图像引导人员进入指定区域并做好运动准备，自动语音开启运动； 3）支持抢跑等异常情况实时检测，并实时给出语音、文字告警； 4）同测人数：短跑1-8人、长跑1-60人； 5）项目成绩误差：≤1.5% 6）能够生成个人运动报告，并给出针对性的运动评价与提升建议；可进行体质检测，可统计完成进度，可随时中止、继续、结束测试，可查询测试记录；能够查看各项运动的成绩排行榜，支持按时间、班级、性别等查询条件进行查询；可查询每次运动记录的运动详情报告；学生可查询自己各项运动数据统计分析。
|  |  |  | 7 | 跑步立杆套件，数量≥2套。 高4-5米，臂长4-6米，八角杆，配防水电箱，防水音柱、地笼等
|  |  |  | 8 | AI摄像机，数量≥4件。 1）像素：800万； 2）图像尺寸：3840 × 2160，60 Hz，30 fps； 3）内置电动调焦镜头，焦距2.7-13.5 mm毫米/8-32 mm毫米可选； 4）供电方式：支持12V DC 和PoE两种供电方式；
|  |  |  | 9 | 悦动大屏，数量：1件。 1）结构：1.5MM镀锌钢板，户外烤漆工艺； 2）屏幕：≥55寸，分辨率≥1920x1080； 3）亮度：≥2000cd/m2,亮度随环境光照变化自动调节； 4）触摸：电容触摸,10点触摸； 5）CPU：八核,主频最高达2.4GHz； 6）内存：8+64G及以上； 7）使用环境：室内外均可使用。
|  |  |  | 10 | 运动成绩查询分析系统，数量：1套。 1)个人档案：可查询每个学生的运动总览、各运动项目排行、运动时长和次数趋势、统计单个课目运动概览、单课目运动时长和次数趋势、单个运动平均成绩趋势等等信息； 2)成绩查询：可查询测评项目查看每一位学生的成绩情况，并支持导出功能； 3)创记录成绩：可查询查看各个测评项目的创记录成绩，并支持导出功能；
|  |  |  | 11 | 管家平台及小程序，数量：1套。 1）系统管理，对学校老师、学生等人员进行管理，可批量导入导出人员信息，对学生信息进行编辑、修改、删除、重置密码、批量转班、停用、启用、权限查看、详情查看、数据同步等功能；班级管理模块，对班级信息进行新增、停用/启用、编辑、查询等管理。以树形结构维护组织信息，至少包括班级名称、启用状态等；学期管理：主要对学校学期信息进行新增、停用/启用、编辑、查询等管理；角色管理：主要对角色信息进行新增、停用/启用、编辑、查询、权限配置等管理；评分标准：可对考核标准信息进行管理，主要包括添加、编辑、停用/启用、查询、查看等功能；应用管理：主要对前端应用信息进行新增、发布/取消发布、编辑、查询、详情查看等管理；参数配置：主要对系统参数信息进行新增、删除、编辑、查询、详情查看等管理；日志管理：主要对系统日志、操作日志等信息进行查询、详情查看等管理。 2）设备管理，,可对一体机信息、多功能一体机、动站信息、动杆信息、体屏信息管理，进行添加、编辑、停用、启用、查询等功能。 3）教学管理，可对课程信息进行管理，可对课程信息进行添加、编辑、删除、列表/图形切换、查询、详情查看等功能。此外还可对课程的章节信息进行管理，可对章节信息进行添加、编辑、删除、查看、文件上传/删除/下载等功能；可查看随堂测验相关的成绩信息，可查看测验的基础信息和详细信息； 4）体质检测，测评任务管理：包括任务列表展示、添加、修改、删除、查询等，可查看测试任务的开始时间、结束时间、参与范围等基础信息；体测成绩管理：主要包括体测成绩的查询、查看、修改、删除和报告查看等，可查看某一个体测任务下每个学生的标准分、附加分、总分、等级评定、测试进度等信息； 5）小程序，老师可按时间、年级、班级等条件查询查看学生的所有运动记录；可按时间、年级、班级等条件查询学生运动成绩趋势和相关分析等信息；可查看各课目成绩排行榜；可查看一段时间内学生的体育运动参与情况；可查询学生人员信息，可在小程序录入或更新学生人脸照片数据；可远程对智能训练设备进行重启、关机等操作；家长可按时间查询自家孩子的所有运动记录；可按时间查询自家孩子运动成绩趋势和相关分析等信息；家长可查看一段时间内孩子的训练参与情况。
|  |  |  | 12 | 1）应用服务器，数量：1台。CPU：核心数16核；内存：容量32GB RAM，类型DDR4；存储：系统盘NVMe SSD，容量512GB；数据盘：高速NVMe SSD或SAS SSD，容量512GB； 2）数据库服务器，数量：1台。CPU：核心数16核；内存：容量32GB RAM，类型DDR4；存储：系统盘NVMe SSD，容量512GB；数据盘：高速NVMe SSD或SAS SSD，容量512GB； 3）视频服务器，数量：1台。CPU：核心数16核；内存：容量32GB RAM，类型DDR4；存储：系统盘NVMe SSD，容量512GB；数据盘：高速NVMe SSD或SAS SSD，容量512GB； 4）施工及辅材，项目施工搭建，包括室内地面、墙面、灯光等装修以及室外操场布线、立杆等
1 | 沉浸式核心肌电体能训练与监测系统 | 套 | 1 | 1 | 每套配置要求：无线表面肌电模块1套，核心训练机模块1套，不稳定台模块1套，加压训练模块1套，系统主机1套。
|  |  |  | 2 | 无线表面肌电模块 1.肌电测试支持生物信号传感器，可同时接收≥8通道的无线表面肌电信号； 2.电极发射器8个，配电极连接线8根； 3.全无线电极，直接将数据无线传输至接收器； 4.充电电池工作时间≧8小时； 5.同步输入输出，输出和传输频率：100mW 6.设备16位增益可调模拟输出，内置24位模数转换器，传感器内置存储器，可在无线信号中断时存储数据，实时/离线恢复，能选择通过无线或充电桩进行数据恢复 7.EMG采样频率≥4000Hz 8.基线噪音≤1uV RMS，分辨率≥24-bit 9.共模抑制比＜-100dB 10.输入阻抗：1000MΩ、输入范围：±24mV 11.分辨率：≤0.3uV（0-5000uV），≤1.1uV（5000-24000uV） 12.可选低通滤波为500/1000/1500Hz，可选高通滤波为5/10/20Hz，可选前置滤波器为50/60Hz；电极连接线连接电极发射器与电极片，采集电极片的微弱电信号通过电极连接线把信号传给电极发射器，通过电极发射器放大信号传给电脑； 13.接收器具有模拟信号和数字信号接口，具有数据信号传输恢复技术，TTL2-5V同步输入，输出和传输频率：100mW，16位增益可调的模拟输出，内置24位模数转换器，分辨率≥24-bit，全无线传输，传输距离≥30m，支持USB连接到PC端； ★14.软件支持解剖肌肉图以及传感器位置图可以方便快捷的选择每导的测量位置，支持实时的数据处理功能，包括肌电主要指标如傅里叶变化、反馈、滤波、数字滤波MVC标准化等，支持实时的2维、3维频谱分析，计算均值或中值，支持高级的生物反馈选项、可预设阈值，支持特有的标准化数据库系统来创建或对比标准曲线，支持支持屏幕摄像机功能可将软件显示存为AVI视频文件，支持全面完善的标记及自动标记系统，文件编辑功能修差、创建、删除及修改每导的信号至少20种预设报告模板，支持多种肌电分析报告，包括频率疲劳、频谱、标准振幅分析、对称性分析、反馈分析、步态分析、同步性分析、自控性分析、振幅分布、神经肌肉运动、工作分析、等速分析、跳跃分析、时阈分析、小波分析，支持从传感器的存储器中补读断存数据，支持去心电干扰功能，支持清除干扰信号功能，支持实时的傅里叶变换、频谱分析和滤波处理，支持与二维视频捕捉、足底压力分析、三维运动捕捉分析设备进行同步采集；
|  |  |  | 3 | 核心训练机模块 1.训练系统最大承重≥120kg，适合身高：160-200cm； 2.仪器宽度:87±3cm，高度:96-131cm，长度:198-210cm； ★3.能够通过不稳定的训练平面，加强对核心肌群和上肢肌群的训练，被动员肌肉要包括三角肌、腹外斜肌、胸大肌、斜方肌、肱三头肌等，同时训练反应、平衡和协调能力，能与无线表面肌电配合使用，分析受试者表面肌电，配备核心训练环，加强训练效果； 4.左右方向运动范围可调节，前后方向运动难度可调节，臂托和足部支撑位置可调节，以适应不同臂长和腿长的使用者，训练机不使用时可锁定，使左右方向不摆动； ★5.具有操作端，内置不少于3个游戏程序，训练过程中实时给与视觉反馈.具有AI人工智能运动处方功能，连接Deepseek，内置5000+高清带解析的运动视频及分解图。
|  |  |  | 4 | 不稳定台模块可营造不可预测、突发式动态刺激环境，搭建多元不稳定训练场景，属于全方位专业训练设备，可逐级加大外界刺激强度，显著提升训练实效。能够搭配各类辅助训练器材组合使用，进一步强化多维度干扰刺激，充分调动全身多组神经肌肉协同参与运动，高效提升人体本体感觉与神经肌肉精准控制能力。可为飞行专项体能训练打造，依托无规律晃动、姿态突变的训练模式，持续对人体前庭平衡功能进行科学专项训练，有效提升前庭系统的耐受能力、空间定位能力与姿态调节能力，增强身体对高空位移、角度偏转、体位骤变等飞行状态的适应力，从生理层面改善前庭敏感度，有效缓解飞行过程中出现的眩晕、晕动、体位失衡等状况，全面筑牢飞行人员抗眩晕核心身体素质。 二、产品参数 1. ※训练台面积不小于：长250cm，宽125cm 2. ※训练台运动幅度不小于： 2.1 前后倾±11° 2.2左右倾±14° 3. 可通过控制端实现如下功能： 3.1 无线连接训练台 3.2 可预设置或编辑程序 3.3 可控制训练台的干扰幅度、复位、暂停和停止 3.4 具有紧急制动功能 4. 训练台支持单人训练或多人同时训练、不同体姿练习或结合其他器械练习 5. 训练台具有高性能减震缓冲设计，舒适性和安全性佳。
|  |  |  | 5 | 核心训练环模块为提高飞行者核心肌力的训练设备，适用于多种技能类、体能主导类竞技项目。尤其适合飞行训练的核心功能增强训练。在平稳地面上多角度、多方向、随机性变换，训练者的注意力、集中度都可以得到很好训练。 技术参数要求： 1、由底座、轨道、转环和万向轮构成。 2、底座下方安装橡胶万向轮，训练环在水平面任意方向均可移动，并保持平稳。 3、轨道垂直固定于底座上，轨道为圆弧结构，内嵌转环；转环可在垂直面内360°转动。 4、转环内部配有固定横档，横档上设有2个可调节固定器，支持上肢使用，或下肢使用。 5、底座直径不大于60cm，整体高度不大于60cm，整体质量不超过12kg，便于随队转训携带。
|  |  |  | 6 | 加压训练模块满足血流限制训练需求，采用可调式加压设计，可根据使用者主观反馈进行加压调节，训练带佩戴舒适。 二、技术参数要求： 1、手动充气加压，可持续加压调节，不受电力限制。pull-push接口，可单手连接和拆解，同时支持快速减压。 2、训练带采用防水设计。 3、上肢、下肢各2根独立的训练带，可单肢使用，也可四肢同时加压使用。 4、加压限制带长度规格：不少于四种长度可选，不同长度以不同颜色标记，方便区分，满足不同围度肢体的人群使用。带子长度可选/18-99cm 。 5、分布式球状气囊，安全性高，防止过度压迫神经和动脉血管，加压过程中不会拧压浅层皮肤，避免疼痛。 6、压力显示：指针式压力计。加压最大量程500mmHg。 7、配备随身便携包，总重≤1kg，可随身携带
3 | 运动人体科学仿真实验系统（虚实结合） | 套 | 2 | 1 | 集成式人体生理实验平台 1）一体式实验平台，集生物信号采集器、实验座椅/床位、基础数据采集、数据处理/分析于一体。产品尺寸：2050×1320×1925 mm（长×宽×高）； 2）集成式信号采集器：实验平台内置生物信号采集系统，面板具有4个物理采样通道、1个12导联全导联心电接口；DC12V输出接口，USB接口，音频接口各1个； 3）平台操控方式：23.8寸触控显示屏（分辨率1920×1080）+27寸触控显示屏（分辨率1920×1080），配置万向支架，实验观摩和实验操作两不误； 4）人工智能识别单元：实感深度摄像头，分辨率360×640，立体深度感知误差<1%，捕获距离10 m。 5）自动体重测量单元：测量量程5-200 kg，测量分辨率±0.5 kg； 6）可调实验座椅：①座椅尺寸：约1870×685×625mm（放平状态：长×宽×高）；②扶手旋转角度：0-5°（手动）；③床-椅转换控制方式：电动控制（腿部旋转0-90°，靠背旋转0-70°）； 7）数据处理工作站：用于接收各传感器所测数据，并进行处理、分析、生成实验报告等； 8）外部接口：≧2个USB接口，1个网线接口，1个HDMI接口，4个220V电源插口； 10.设备稳固方式：可调支脚，保证实验平台的平稳固定。
|  |  |  | 2 | 生物信号采集仪器（内置）硬件 1）采样通道接口：4个物理采样通道+1个标准12导联的全导联心电接口，可同时采样并在同一软件界面上同时显示和记录到一个文件中； 2）物理采样通道扩展功能：任意一个物理通道都可扩展出8个通道，总计可进行32通道同时采样，并对各个通道进行参数调节。如扩展无线人体生理信号仪，可采集体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等信号； 3）传感器自动识别：系统能自动识别任意物理通道连接的传感器，同时在仪器面板和软件界面上有具体提示； 4）传感器功能自检：信号采集仪器面板显示0时表示传感器异常或未接入，显示为非0数字时表示正常。 5）传感器自动设置参数：传感器自动默认设置最佳参数设置；传感器定标信息自动存储：定标信息写入传感器芯片存储； 6）量程：±1V、±500mV、±200mV、±100mV、±50mV、±20mV、±10mV、±5mV、±2mV、±1mV、±500uV、±200uV、±100uV、±50uV、±20uV，共15档； 7）滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器、软件数字滤波器：①低通：1、2、5、10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k，合计15档；②高通（时间常数）：DC、5s、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档；③50Hz带阻：0DB、6DB、17DB、30DB可调； 8）最大采样率：800KHz，每个物理通道可采用不同采样率同时进行采样； 9）AD转换器：16位4通道同步采样； 10）设备使用情况记录：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录到硬件中；
|  |  |  | 3 | 跑台 1）跑带面积≥﹥1.54 x 0.54 ，步入高度≤17cm 2）速度设置：0.5-25km/h，每0.1km/h可调 3）坡度设置：调节范围0至30% 4）最大承重≥220kg 5）彩色触摸屏，需满足以下全部功能：①不低于7英寸，可显示实际和目标坡度，实际和目标速度，距离，时间，能量，模式，高度，心率等参数②内置不少于9个运动方案③自定义不少于50个运动方案 6） 配置：7英寸触摸屏、双侧扶手、急停按键）1台，心率胸带1根，RS232连接线1根8.配置双侧扶手 7）运动心肺功能测试仪联用，使用时，由运动心肺功能测试仪控制，在测试过程中，按照预先制定好的方案自动加载负荷，无需手动调整负荷。 8）跑台能与最大摄氧量系统进行联机使用，软件支持联机测试项目包括体质健康评价、健康风险评估、运动风险评价、国民体质评价。
|  |  |  | 4 | 运动心肺功能测试仪 1）与跑台联机，测量参数至少包含： FIO2、FEO2 ：吸气/呼气氧浓度百分比；； FICO2、FECO2：吸气/呼气二氧化碳浓度百分比； VO2 BTPS：BTPS摄氧量；VCO2 BTPS：BTPS二氧化碳排出量VO2 STPD：STPD摄氧量；VCO2 STPD：STPD二氧化碳排出量； VO2/kg：每公斤体重摄氧量；VCO2/ kg：每公斤体重二氧化碳排出量VO2Max：最大摄氧量；AT：无氧阈；VO2/HR：氧脉搏；METS：代谢当量； RER：呼吸交换率VCO2/VO2； VO2/HRMax：最大氧脉搏；VO2/WR：氧负荷；O2kinetics：氧亏/氧债；BF：呼吸频率； VT ATPS：ATPS潮气量；VT BTPS：BTPS潮气量；VT STPD：STPD潮气量；VE ATPS：ATPS每分通气量；VE BTPS：BTPS每分通气量；VE STPD：STPD每分通气量； VE/VO2：氧通气当量；VE/VCO2：二氧化碳通气当量；PETO2：潮气末端氧压；PETCO2：潮气末端二氧化碳压；PACO2：动脉CO2压力 2）测量数据可导入或导出到软件中，也可以Excel格式导出 3）测试结束后，通过软件自动或手动分析VT1、VT2和VO2max。 4）PC数据连接：两种连接方式，有线和蓝牙。
|  |  |  | 5 | 定时记时计数器 1）最大计数值：999 次； 2）定时时间：1 秒——99 分 59 秒； 3）记时：0.001 秒——99 分 59.999 秒； ）频率测定范围：1——21KHz； 5）可串口输出实验结果； 6）包装规格：4台/套
|  |  |  | 6 | 时间知觉测试仪 1）仪器设有六种实验功能，分二大类， A类是时间长短复制法实验，B类类是节拍快慢调整法与恒定刺激法测定节奏差别阈限实验； 2）刺激方式：声、光各自呈现及声光同时呈现； 3）实验次数：可固定次数，也可以10、20 次可选； 4）实验 A 标准刺激时间：实验 A-Ⅰ为设定的 10 个时间 (0.5 秒, 1 秒, 1.5 秒, 2 秒, 3 秒, 4 秒, 6 秒, 8 秒, 12秒, 16 秒)；实验 A-II为 01-99 秒，1 秒钟一档任意设定；实验 A-Ⅲ为 0.01-99.99 秒手工设定。实验 A 标准刺激信号类型：连续、间断(频率:1.25, 2, 3, 4, 5, 8, 12.5, 20Hz)、始末共 10 种；实验 A 最小计时：0.01 秒； 5）实验 B 节拍频率范围：实验 B-I/II 为 40-255 次/分，实验 B-Ⅲ为 1-255 次/分；实验 B 节拍持续时间为 180 毫秒；实验 B 计算及显示绝对平均偏差或正确率； 6）被试测试键；被试键盘设有光刺激灯、三个回答操作键以及一个三色提示灯； 7）可串口输出实验结果； 8）包装规格：4台/套。
|  |  |  | 7 | 双手调节器 1）测试双手协调能力。采用双手摇动方式，使目标进行前后、左右的移动，从而完成沿图形轨迹的运动；由目标在图案中移动的速度与正确性判断手眼协调能力、双手协调的能力及双手分配的能力； 2）操纵目标移动（描绘针）的左、右手所持摇把； 3）描绘针移动的范围：170×50mm； 4）图案：2 个，对称螺旋曲线、WM 字母组合曲线，曲线宽5mm； 5）内置记时计数器，记录下描绘图形的时间及失败次数；最大记录失败次数：999 次；记录时间：0.001-9999 秒，4 位有效数字显示；失败时声音反馈； 6）电源适配器：直流+5V，1A； 7）包装规格：4台/套。
|  |  |  | 8 | 速度知觉仪 1）用于测试人的速度预知反应，适合运动员对速度预知反应的试验； 2）被试在屏幕板可看到刺激灯的一条光线由左向右以恒定速度移动，并注意观察刺激灯移动的速度，根据该速度判断刺激灯从消失到再现的时间； 3）刺激灯移动速度：10 档，6～200mm/sec； 4）响应时间：0.01 秒精度记时； 5）屏幕板大小：390×25mm，刺激灯消失与再现位置由主试 20-300mm 范围任意位置设定，在屏幕板上方光点分别左右显示，组成一个虚拟的挡板； 6）实时显示被试反应时间。实验后可显示设定的标准时间，被试反应时间以及差异时间。被试反应时间 与标准时间相比，如快了差异值为“+”，慢了为“—”； 7）带被试反应手键； 8）包装规格：4台/套。
|  |  |  | 9 | 镜画仪 1）用于分析动作技巧形成过程，实验时，被试将下额放在遮板上方，注视平面镜内的图形。用描绘笔学习画下画板上图形，录画下整个图形所需的时间与失败次数。 2）图形板：四块，可方便调换；图案分别为六角星、梅花形、大工字、折线，图案线宽 5mm； 3）遮板与平面镜：能遮挡及观察整幅图案，平面镜尺寸：140×200mm； 4）描绘笔：直径：2 mm 5）内置记时计数器，记录下学习画下图形的时间及失败次数。最大记录失败次数：999 次；记录时间：0.001～9999 秒，4 位有效数字显示；失败时声音反馈； 6）电源适配器：直流+5V，1A； 7）包装规格：4台/套。
Note on A4: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据可研报告进行填写